産業医科大学若松病院

診療用放射線の安全利用のための指針

(2020年4月1日制定)

第１　総則

- 本指針は、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成31年厚生労働省令第21号）に基づき、産業医科大学若松病院（以下「当院」）における診療用放射線に係る安全管理体制に関する事項について定め、診療用放射線の安全で有効な利用（以下「医療放射線安全管理」）を確保することを目的とする。

- 本指針は、当院における診療用放射線の利用に関わる業務に適用される。

- 医療放射線安全管理については、高度で複雑な医療環境において維持、管理するには組織的な取組みが必要である。このため当院が組織的に医療放射線安全管理について検討し，患者に安全・確実な医療を提供するため，次のとおり基本方針を定める。

- 国際放射線防護委員会の勧告であるPublication103およびPublication105に基づき、患者の医療被ばくについて医学的手法の正当化および放射線防護の最適化を図る。

- 正当化は放射線被ばくを伴う行為を導入する際に、その行為による利益が不利益よりも大きいことを保証することを意味する。最適化は、正当化される行為を実施する際に、合理的に達成可能な限り放射線被ばくを抑えることを意味する（as low as reasonably achievable: ALARAの原則）。

第２　医療放射線安全管理に関する組織

病院における医療放射線安全管理は、医療放射線安全管理責任者を中心に病院全体で取り組む。

第３　医療放射線安全管理のための職員研修

- 医療放射線業務に従事する病院職員は、医療放射線安全管理のための研修会への参加義務（年1回）を負う。

- 医療安全管理部は、別表1 に定める項目を含む研修会を開催する。

- 職員研修の実施内容（開催日時、出席者、研修項目など）について記録管理する。

第４　医療放射線の安全管理に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

- 医療放射線安全責任者は、別表2 に定める放射線診療に用いる医療機器等について（以下「管理・記録対象医療機器等」）、ガイドライン等を参考に情報収集し、患者の医療被ばく線量管理および線量記録を行う。

- 医療被ばくの線量管理は、患者の医療被ばく線量の評価および被ばく線量の最適化を行う。

- 医療被ばく線量の記録は、患者の医療被ばく線量を適正に検証できる様式を用いる。

- 医療被ばくの線量管理及び記録方法の変更、管理・記録対象医療機器等の新規導入・更新、そして放射線診療の検査手順の変更等があった場合には、必要に応じて見直しを行う。

- 管理・記録対象医療機器等以外の放射線診療機器等についても、必要に応じて医療被ばくの線量管理および線量記録を行う。

第５　放射線の過剰被ばくその他放射線診療に関する事例発生時の対応

- 医療被ばくに関連して患者に何らかの不利益（以下「有害事象」）が発生した場合は、これを認識した従事者は当該患者の主治医および医療放射線安全管理責任者に報告する。

- 医療放射線安全管理責任者は、有害事象と医療被ばくの関連性の検証を行う。

- 医療放射線安全管理責任者は、同様の有害事象が発生しないよう、改善・再発防止のための方策を立案し実施する。

第６　患者等との情報共有

- 放射線診療を受ける患者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合、医療安全管理委員会で協議の上、必要と認めた時はこれに応じるものとする。

- 患者に対する説明行為は、当該診療を実施する事を指示した主治医が責任を持つ。主治医が必要と判断した場合は、放射線診療を実施した医師、診療放射線技師、看護師から説明を行う。放射線診療における正当化については、医師が実施すること。

- 放射線診療実施前後に、患者から説明を求められた場合には、当該検査・治療による被ばく線量とその影響の説明、リスク・ベネフィットを考慮した検査・治療の必要性（正当化）の説明、および医療被ばく低減に関する取り組み（最適化）について説明を行う。

- 医療放射線安全管理の推進のため、「診療用放射線の安全利用のための指針」を定期的に見直し、周知徹底を行う。

第７　その他

附　則

この基本方針は，2020年４月１日から施行する。

別表1

医療被ばくの基本的な考え方に関する事項

放射線診療の正当化に関する事項

放射線防護の最適化に関する事項

放射線障害が生じた場合の対応に関する事項

患者への情報提供に関する事項

別表2

全身用X線CT診断装置